**Акт на огнезащиту древесины**

*08 июля 2019 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчик» |  |
| ***ООО "ББЛ-Сервис" Ковалев П. Н.***  |
| с одной стороны, представитель «Заказчика» |  |

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что огнезащитные работы по договору

№ 0907/19 от от 02.07.2019 г. выполнены Подрядчиком в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта, адрес: | ***Ресторан,*** ***г. Екатеринбург, ул. Ул.***  |
| 2. Сроки проведения огнезащитных работ: | ***07 июля 2019 г.*** |
| 3. Сведения о выполненных работах: |  |
| 3.1. Месторасположение защищаемых конструкций | ***Огнезащитная обработка деревянных конструкций на путях эвакуации*** |
| 3.2. Подготовка поверхности | ***очистка от пыли*** |
| 3.3. Группа огнезащитной эффективности | ***I гр. – Трудно сгораемая древесина*** |
| 3.4. Огнезащитное средство | ***Лак огнезащитный «Стабитерм-107» ТУ 2313-002-25572341-2013 Сертификат пожарной безопасности*** [***№ C-RU.ПБ09.В.00494 от 11.10.2018***](https://nort-spb.ru/upload/iblock/cef/mig_09_sertificate_2017.pdf) г. |
| 3.5. Способ нанесения, расход | ***механическим способом, расход 400 гр. на 1 м2*** |
| 3.6. Объем выполненных работ | ***55 м2*** |
| 3.7. Срок эксплуатации | ***10 лет*** |

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит основанием, в соответствии с условиями договора, для проведения взаимных расчетов за выполнение работы.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель Заказчика  |  |
| Представитель Подрядчика |  |
|  |
|  |  |